東北大学における人を対象とする医学系研究に関する

標準業務手順書

第Ⅱ種

第19章　重篤な有害事象／不具合

東北大学大学院医学系研究科

人を対象とする医学系研究の倫理指針等の遵守に関する委員会

第3版　2015年12月7日

# 適用範囲

臨床研究において、重篤または重篤が疑われる有害事象／不具合が発現した場合の対応は本SOPに従う。

必要に応じて「有害事象報告に関する共通ガイドライン」*の実施手順を参考とする。

*有害事象報告に関する共通ガイドライン（JCTN-有害事象報告ガイドライン）

：http://jcog.jp/jctn/JCTN_AEreporting_guideline_ver1_0.pdf

# 情報の入手

- 研究者等（担当医）は、重篤な有害事象／不具合が発現した場合、適切な処置を行い、研究機関の研究責任者に報告する。

- 研究機関の研究責任者は、研究者等に以下を確認する。

研究責任者による研究者等への確認事項

①有害事象名／不具合名 ②重症度分類1) ③重篤性2) 、重篤と判断した理由 ④予測性（未知・既知）3) ⑤介入（試験薬／試験機器）との因果関係4) ⑥事象／不具合の経緯（発現日、経過、転帰等） ⑦被験者の特定に関する情報（イニシャル、年齢、性別）

1)重症度分類

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events（NCI CTCAE v4.0：http://www.jcog.jp/doctor/tool/CTCAEv4J_20150310.pdf）等に従って判定する。

NCI CTCAE分類に該当する項目がない場合、以下「有害事象の重症度分類基準」を参考に判定する。

| 重症度分類 （NCI CTCAE Grade） | 基準 |
| --- | --- |
| 軽症 （Grade1） | 症状がない、または軽度の症状がある。臨床所見または検査所見のみ。 治療を要さない。 |
| 中等症 （Grade2） | 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する。 年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限*。 |
| 重症 （Grade3） | 重症または医学的に重要であるが、ただちに生命を脅かすものではない。 入院または入院期間の延長を要する。 活動不能/動作不能。身の回りの日常生活動作の制限**。 |
| 最重症 （Grade4） | 生命を脅かす。緊急の処置を要する。 |
| 死亡 （Grade5） | 有害事象（AE）による死亡。 |

*身の回り以外の日常生活動作（instrumental ADL）

：食事の準備、日用品や衣類の買い物、電話の使用、金銭の管理等。

**身の回りの日常生活動作（self care ADL）

：入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の服薬が可能で、寝たきりではない状態。

2)重篤の定義

①死に至るもの ②生命を脅かすもの ③治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの ④永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの ⑤子孫に先天異常を来すもの

3)予測性の定義

○予測できない（未知） 当該事象等の発現、あるいは発現数、発現頻度、発現条件等の発現傾向が当該試験薬／試験機器に関する公式文書（添付文書や論文等）から予測できないもの ○予測できる（既知） 当該事象等の発現、あるいは発現数、発現頻度、発現条件等の発現傾向が当該試験薬／試験機器に関する公式文書（同上）から予測できるもの

4)介入（試験薬／試験機器）との因果関係ありの定義

以下「因果関係の合理的な可能性を示すための基準」を参考に判定する。 ①リチャレンジ陽性（再投与による再発） ②因果関係が確立されており明らか ③発現までの時間に説得力がある ④デチャレンジ陽性（投与中止で消失） ⑤交絡するリスク因子がない ⑥曝露量や曝露期間との整合性がある ⑦正確な既往歴による裏付けがある ⑧その症例の場合明らかで容易に評価できる ⑨併用治療が原因である可能性が低い ⑩他に説明できる原因がない ⑪その他、担当医師による判断

CIOMS VI Working Group Report,

Management of Safety Information from Clinical Trials, Appendix 7, 2005

# 研究機関の長、研究責任医師（研究代表者）への報告

- 研究機関の研究責任者は、重篤な有害事象／不具合の発現を知った時点から以下の期限内に研究機関の長に報告する。報告は、「（様式第9号）重篤な有害事象に関する報告書」*を用いる。

*臨床研究に関する様式ダウンロードhttp://www.med.tohoku.ac.jp/public/rinri_d.html

- 多施設共同研究の場合、研究機関の研究責任者は、重篤な有害事象／不具合の発現を知った時点から以下の期限内に研究責任医師（研究代表者）に報告する。報告は、「（参考書式１）重篤な有害事象に関する報告書」を用いる。

- 他機関が研究代表施設の場合、対応は研究代表施設の手順に従う。

研究機関の長、研究責任医師（研究代表者）への報告要否と報告期限

|  | 軽症/中等症/重症（Grade1/2/3） |  |  | 最重症（Grade4） |  | 死亡 |  |  | その他 医学的に 重要な 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 予測できる （既知） | 予測できない （未知） |  | 予測できる （既知） | 予測できない （未知） | 予測できる （既知） |  | 予測できない （未知） |  |
|  | 入院 なし／あり | 入院 なし | 入院 あり |  |  |  |  |  |  |
| 因果関係あり | 報告 不要 | 報告 不要 | 初回報告 ：10日以内 追加報告 ：随時 | 一次報告：72時間以内 二次報告：7日以内 追加報告：随時 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚労大臣報告対象Grade3のみ |  | 厚労大臣 報告対象 |  |  | 厚労大臣 報告対象 |  |
| 因果関係なし | 報告 不要 | 報告 不要 | 初回報告 ：10日以内* 追加報告 ：随時* | 一次報告：72時間以内* 二次報告：7日以内* 追加報告：随時* |  |  |  |  |  |

*治療中または最終プロトコール治療日から30日以内のみ

# 厚生労働大臣（行政当局）への報告

# 重篤な有害事象／不具合の報告

- 研究機関の長は、「予測できない」かつ「因果関係が否定できない」かつ「重篤*」な有害事象／不具合について、総長を通して、「（参考書式１）予測できない重篤な有害事象／不具合報告」によりFAXで速やかに厚生労働大臣に報告する。

*重篤 死亡、重篤（Grade4）、 軽症/中等症/重症（Grade1/2/3）で治療のための入院又は入院期間の延長が必要となるもの

「（参考書式１）予測できない重篤な有害事象／不具合報告」記載の注意事項

1．報告者情報

（１）研究機関名・その長の職名及び氏名

→部局長とする。

総長とする場合は、別途部局長名の送付文書を添付し報告する。

- 多施設共同研究の場合、研究責任医師（研究代表者）が取りまとめて、有害事象／不具合が発現した研究機関の長との連名で単一報告可とする。

- 研究の中止を必要とする緊急事態にあっては、事前に医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部審査企画課へ電話連絡した上で第1報をFAXにより報告する。

# 重篤な有害事象に関するその他の報告規制

- 研究機関の研究責任者、研究機関の長は、重篤な有害事象が発現した場合、以下の規制に基づく報告が必要な場合があるため、これに留意する。

○医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0003.html

○先進医療に係る健康危険情報の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/minaoshi/dl/b9.pdf

○高度医療に係る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/04/dl/tp0402-1a.pdf

○健康危険情報の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0528-8q.pdf

# 共同研究機関への報告

- 多施設共同研究の場合、研究責任医師（研究代表者）は、有害事象／不具合が発現した研究機関の研究責任者、共同研究機関の研究責任者に以下を報告し、研究機関の長、倫理委員会への報告を依頼する。（後出「重篤な有害事象／不具合への対応フロー」参照）

①（参考書式３）重篤な有害事象に関する報告書 ②効果安全性評価委員会の審査結果

- 研究機関の長は、倫理委員会の審査結果を受け、研究機関の研究責任者に以下の必要な措置を指示する。

①計画変更の要否 ②研究継続の可否 ③その他（新規登録の中断、説明同意文書の改訂、他の被験者への再同意 等）

- 研究機関の研究責任者は、研究機関の長の指示を受け、必要な措置を講じる。

# 効果安全性評価委員会

- 効果安全性評価委員会を設置した研究の場合、研究責任医師（研究代表者）は、以下について効果安全性評価委員会に審査を依頼する。

①情報の評価 ②計画変更の要否 ③研究継続の可否 ④その他（新規登録の中断、説明同意文書の改訂、他の被験者への再同意 等）

# 試験薬／試験機器提供者、資金提供者への報告等

- 研究責任医師は、試験薬／試験機器提供者、資金提供者に、以下を報告する。

①（参考書式３）重篤な有害事象に関する報告書 ②効果安全性評価委員会の審査結果

- 研究期間中、研究責任医師は、試験薬／試験機器の安全性に関する新たな情報（緊急安全性情報、研究報告、製品回収等の措置報告等）を調査する。適宜、試験薬／試験機器提供者、資金提供者からこれらの情報を入手する。

- 研究の継続に影響を及ぼすと考えられる情報を入手した場合、研究責任医師は効果安全性評価委員会への審査依頼等、必要な措置を講じる。

# 情報の公開

- 研究機関の長は、予測できない重篤な有害事象への対応と結果を公表する。

- 研究機関の長は、現在実施しているまたは過去に実施された人を対象とする医学系研究について、統合指針への重大な不適合を知った場合、速やかに倫理委員会の意見を聴き、必要な対応をした上で、その対応の状況・結果を厚生労働大臣等に報告し、公表する。

# 重篤な有害事象／不具合への対応フロー

# 単施設研究の場合

単施設研究の場合の、重篤な有害事象／不具合への対応フローを以下に示す。

重篤な有害事象／不具合への対応フロー（単施設研究の場合）

効果安全性評価委員会

研究対象者

④審査依頼

⑤審査、結果伝達

重篤な有害事象

／不具合の発現

①報告

研究責任医師

研究事務局

研究者（担当医）

研究機関の長

②報告予測できない」かつ「因果関係が否定できない」かつ「重篤*

③報告

⑥報告※

⑦審査

厚生労働大臣

⑥報告

倫理委員会

⑥報告※

試験薬／試験機器提供者※

※効果安全性評価委員会

審査結果を含む

研究者等及び研究責任医師の両者

が因果関係を否定するもの以外

# 多施設共同研究の場合

多施設共同研究の場合の、重篤な有害事象／不具合への対応フローを以下に示す。

重篤な有害事象／不具合への対応フロー（多施設共同研究の場合）

当該研究機関

効果安全性評価委員会

研究対象者

重篤な有害事象

／不具合の発現

⑤審査依頼

当該施設研究者（担当医）

⑥審査、結果伝達

①報告

研究責任医師

研究事務局

研究機関の長

当該施設研究責任者

③報告

②報告

④報告※

研究者等及び研究責任医師の両者

が因果関係を否定するもの以外

厚生労働大臣

④報告※

※同一内容であれば

取りまとめて連名で

単一報告可

当該研究機関

⑧報告※※

当該施設研究責任者

研究機関の長

⑦報告

⑦報告

⑧報告※※

⑨審査

倫理委員会

共同研究機関

⑧報告※※

当該施設研究責任者

研究機関の長

⑦報告

⑧報告※※

⑨審査

倫理委員会

試験薬／試験機器提供者※※

※※効果安全性評価委員会

審査結果を含む

# 資料の保存

本手順書に規定された手順に係る資料を保存する。

保存資料

○研究機関の長への報告資料

・重篤な有害事象に関する報告書（様式第9号）

○研究責任医師（研究代表者）への報告資料

・重篤な有害事象に関する報告書（参考書式１）

○厚生労働大臣（行政当局）への報告資料

・予測できない重篤な有害事象／不具合報告（参考書式２）

○効果安全性評価委員会の審査結果

・効果安全性評価委員会議事録

○共同研究機関、試験薬／試験機器提供者、資金提供者への報告資料

・重篤な有害事象に関する報告書（参考書式３）

・効果安全性評価委員会の審査結果

○安全性情報調査資料

・試験薬／試験機器の安全性情報の調査に関する記録

・試験薬／試験機器提供者、資金提供者から入手した安全性情報に関する資料

# 改定履歴

| 版番号 | 作成・改定日 | 改定理由／内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1版 | 2015年4月1日 | 新規制定 |
| 第2版 | 2015年9月2日 | ○2.研究機関の長、研究責任医師（研究代表者）への報告 表「研究機関の長、研究責任医師（研究代表者）への報告要否と報告期限」に「厚労大臣への報告対象」を追記 |
| 第3版 | 2015年12月7日 | 手順書名の変更 |

様式第7号

20　年　　月　　日

重篤な有害事象に関する報告書

東北大学大学院医学系研究科長／東北大学病院長　　殿

実施責任者　　氏名　　　　　　　　　印

所属部局

分野等・職名

・研究課題名：

・研究期間：　　西暦　　 年　　月　　日～　西暦　　　　年　　月　　日

・承認日（初回）：　　　　年　　月　　日　（受付番号：　　　　　　）

（直近）：　　　　年　　月　　日　（受付番号：　　　　　　）

・臨床研究登録： □有（ID：　　　　　　　）□無

・連絡先（報告書作成者氏名、電話番号、メールアドレス）：

重篤な有害事象報告

| 発現機関 |  | □自施設 □他の共同臨床研究機関 （機関名： ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重篤な有害事象名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 予測可能性 |  | □既知 □未知 |  |  |  |  |  |
| 重篤と判断した理由 *複数選択可 |  | □死亡 □死亡のおそれ □入院又は入院期間の延長 □障害 □障害のおそれ □上記に準じて重篤 □先天異常 |  |  |  |  |  |
| 侵襲・介入の内容と因果関係 |  |  |  |  |  |  |  |
| 経過 *別紙可 | 発現日 | 西暦 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 経過 |  |  |  |  |  |  |
|  | 転帰 | 西暦 年 月 日 □回復 □軽快 □未回復 □後遺症あり □死亡 □不明 |  |  |  |  |  |
| 被験者の特定に関する情報 |  | 被験者識別コード等 |  | 年齢 |  | 性別 | □男 □女 |
| 重篤な有害事象に対する措置 |  | □変更せず □計画変更 □研究中止 □新規登録の中断 □説明同意文書の改訂 □他の被験者への再同意 □その他（ ） |  |  |  |  |  |

共同研究機関への周知等

| 共同研究機関 | □無 □有（総機関数（自施設含む） 機関） |
| --- | --- |
| 当該情報周知の有無 | □無 □有（周知の方法： ） |

*倫理委員会にて説明をお願いする場合があります。

*実施責任者は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発現を知った場合は、研究対象者等への説明等、必要な措置を講じるとともに、速やかにその旨を報告しなければなりません。

（参考書式１）

20　年　　月　　日

重篤な有害事象に関する報告書

研究責任医師（研究代表者）　　殿

実施責任者　　氏名

東北大学

所属部局

分野等・職名

・研究課題名：

重篤な有害事象報告

| 発現機関 |  | □自施設 □他の共同臨床研究機関 （機関名： ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重篤な有害事象名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 予測可能性 |  | □既知 □未知 |  |  |  |  |  |
| 重篤と判断した理由 *複数選択可 |  | □死亡 □死亡のおそれ □入院又は入院期間の延長 □障害 □障害のおそれ □上記に準じて重篤 □先天異常 |  |  |  |  |  |
| 侵襲・介入の内容と因果関係 |  |  |  |  |  |  |  |
| 経過 *別紙可 | 発現日 | 西暦 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 経過 |  |  |  |  |  |  |
|  | 転帰 | 西暦 年 月 日 □回復 □軽快 □未回復 □後遺症あり □死亡 □不明 |  |  |  |  |  |
| 被験者の特定に関する情報 |  | 被験者識別コード等 |  | 年齢 |  | 性別 | □男 □女 |
| 重篤な有害事象に対する措置 |  | □変更せず □計画変更 □研究中止 □新規登録の中断 □説明同意文書の改訂 □他の被験者への再同意 □その他（ ） |  |  |  |  |  |

共同研究機関への周知等

| 共同研究機関 | □無 □有（総機関数（自施設含む） 機関） |
| --- | --- |
| 当該情報周知の有無 | □無 □有（周知の方法： ） |

（参考書式２）

FAX：03-3503-0595

20　年　月　日

予測できない重篤な有害事象／不具合報告

厚生労働大臣 殿

以下の研究に関連する予測できない重篤な有害事象／不具合について、下記のとおり報告する。

1．報告者情報

(1) 研究機関名・その長の職名及び氏名：

(2) 研究責任者名：

(3) 研究課題名：

(4) 研究登録 ID：

（※あらかじめ登録した研究計画公開データベースより付与された登録ID等、臨床研究を特定するための固有な番号等を記載する。臨床研究に係る報告は、関係する全ての研究機関において同じ番号を用いること。）

(5) 連絡先：　　　TEL：　　　　　　　　　　　　FAX：

e-mail：

2．報告内容

(1) 発生機関：　　　自施設　他の共同臨床研究機関（機関名：　　　　　　　 ）

(2) 重篤な有害事象名／不具合名・経過

  - 有害事象名／不具合名

  - 発現日

  - 重篤と判断した理由

  - 侵襲・介入の内容と因果関係

  - 経過

  - 転機

(3) 重篤な有害事象／不具合に対する措置

（新規登録の中断、説明同意文書の改訂、他の研究対象者への再同意等）

(4) 倫理委員会における審査日、審査内容の概要、結果、必要な措置等

(5) 共同臨床研究機関への周知等：

共同臨床研究機関　　無　　有（総機関数（自施設含む）　　機関）

当該情報周知の有無　無　　有

周知の方法

(6) 結果の公表

（公表されている若しくはされる予定のURL等）

（参考書式３）

20　年　　月　　日

重篤な有害事象に関する報告書

研究責任者／試験薬／試験機器提供者、資金提供者　殿

研究責任医師（研究代表者）　　氏名

・研究課題名：

重篤な有害事象報告

| 発現機関 |  | □自施設 □他の共同臨床研究機関 （機関名： ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重篤な有害事象名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 予測可能性 |  | □既知 □未知 |  |  |  |  |  |
| 重篤と判断した理由 *複数選択可 |  | □死亡 □死亡のおそれ □入院又は入院期間の延長 □障害 □障害のおそれ □上記に準じて重篤 □先天異常 |  |  |  |  |  |
| 侵襲・介入の内容と因果関係 |  |  |  |  |  |  |  |
| 経過 *別紙可 | 発現日 | 西暦 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 経過 |  |  |  |  |  |  |
|  | 転帰 | 西暦 年 月 日 □回復 □軽快 □未回復 □後遺症あり □死亡 □不明 |  |  |  |  |  |
| 被験者の特定に関する情報 |  | 被験者識別コード等 |  | 年齢 |  | 性別 | □男 □女 |
| 重篤な有害事象に対する措置 |  | □変更せず □計画変更 □研究中止 □新規登録の中断 □説明同意文書の改訂 □他の被験者への再同意 □その他（ ） |  |  |  |  |  |